## 表B.1.1 招标工程量清单封面【吴江盛泽中学消防控制1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年07月03日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【吴江盛泽中学消防控制1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 吴江盛泽中学消防控制室迁移施工
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月03日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【吴江盛泽中学消防控制2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 吴江盛泽中学消防控制室迁移施工
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【吴江盛泽中学消防控制3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 消控室消防设施移位工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【吴江盛泽中学3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消控室消防设施移位工程
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、调试 | 台 | 1
2 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、调试 | 台 | 1
3 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：消防设备电源监控器 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、调试 | 台 | 1
4 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称：数显液位计 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、单体试验 | 台 | 3
5 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：火灾报警控制主机 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、本体调试 | 台 | 1
6 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称：智能应急照明控制器 2.规格：原有设施拆除、搬移、安装、本体调试 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：双电源控制箱（消控室新增） 2.规格：500*600双电源闸刀、开关等（含浪涌保护器） 3.安装方式：满足现场使用要求 | 台 | 1
8 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PVC65 4.配置形式：埋地敷设 | m | 280
9 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：人工挖沟槽土方，三类土 2.开挖深度：1.5m以内 | m3 | 36
10 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽回填 2.材料品种：原土夯填 | m3 | 36
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、名称：室外路面切割、破碎、恢复 2、规格：C30混凝土，20公分厚 | m2 | 17.5
12 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：强启控制箱移位 | 台 | 1
13 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：风机强启线及电源箱控制线缆安装 2.规格：40*1.5，主材利旧 | m | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-20*2.5 | m | 280
15 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-20*1.5 | m | 280
16 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电源箱电源 2.规格：YJV-3*4 | m | 280
17 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：火灾报警系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【吴江盛泽中学消防控制3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【吴江盛泽中学消防控制3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【吴江盛泽中学消防控制室迁移3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：吴江盛泽中学消防控制室迁移施工 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计